407有机担体填充柱测试报告参考条件

- 1.产品名称：407有机担体

- 2.粒度：60-80目

3.规格2m*4mm

4.最高使用温度：250℃

5.仪器条件： 汽化室150℃，检测器150℃，柱温140℃   载气：N2，载气流速40ml/min 柱压（0.14Mpa）

6.进样方式：顶空

7.进样量：1ml

8.定量方法：外标法

网址：http://www.haohansepuyiqi.com/