WAX毛细管柱测试报参考条件
产品名称：WAX毛细管柱
规格：60m*0.25mm*0.25um

最高使用温度：240℃    

4.仪器条件： 汽化室150℃，检测器160℃，柱温60℃   载气：N2，载气流速2ml/min 

5.进样方式：直接进/吸附进样
6.进样量：1ml
7.定量方法：外标法

空气中甲醇测定：
[image: image1.png]R

0

2

4 8

6
B [E] /min
AR EIE

10

12




